## Feuil1
		Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région Normandie et premiers résultats
		source : DREAL Normandie
		NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
		Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre ces 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
		Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
		Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence.
N°AIOT	Région	Raison sociale	Code postal	Commune	Point de surveillance	Date de prélèvement	Durée du prélèvement ≥ 4h ?	Commentaire	Paramètre (code SANDRE)	Remarque d'analyse	LQ de mesure	Résultat / C min	Résultat / C max	Unité
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	Débit-volume ()			42000		Nm3/h sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	V.Prel ()			2,835		Nm3 sec
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	HF ()			0		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFBA (5980)	Résultat > LQ de mesure	2	4,7	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFPeA (5979)	Résultat > LQ de mesure	0,6	2,3	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxA (5978)	Résultat > LQ de mesure	0,7	1,7	2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHpA (5977)	Résultat > LQ de mesure	0,6	1,2	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOA (5347)	Résultat > LQ de mesure	0,6	1,2	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFNA (6508)	Résultat > LQ de mesure	0,6	0,6	0,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDA (6509)	Résultat > LQ de mesure	0,6	0,9	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFUnA (6510)	Résultat > LQ de mesure	0,6	0,6	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFTrDA (6549)	Résultat > LQ de mesure	1	1,3	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFTeA (6547)	Résultat > LQ de mesure	1	1,8	2,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxDA (8984)	Résultat > LQ de mesure	0,6	2,7	3,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFODA (8985)	Résultat > LQ de mesure	1,2	3,8	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSE (9210)	Résultat > LQ de mesure	2	3,2	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSE (9200)	Résultat > LQ de mesure	0,6	1,5	2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,5	0	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L1	29/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.835 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	Débit-volume ()			42000		Nm3/h sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	V.Prel ()			2,864		Nm3 sec
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	HF ()			0,3925		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	2	0	2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOA (5347)	Résultat > LQ de mesure	0,6	1,3	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxDA (8984)	Résultat > LQ de mesure	0,6	0,6	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFODA (8985)	Résultat > LQ de mesure	1,2	1,2	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSE (9210)	Résultat > LQ de mesure	2	6,1	6,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSE (9200)	Résultat > LQ de mesure	0,6	4,3	4,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,5	0	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	4,7	0	4,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005302882	NORM	INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN	14460	COLOMBELLES	L2	30/04/2025	OUI	Volume prélevé<3 Nm3 secs (=2.864 Nm3 secs) au vu des résultats il n'y a pas d'impact .	7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		Débit-volume ()			53000		Nm3/h sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		V.Prel ()			3,356		Nm3 sec
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		HF ()			0,144		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat > LQ de mesure	0,82	3	3,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat > LQ de mesure	0,65	1,05	1,21	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat > LQ de mesure	0,65	1,4	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat > LQ de mesure	0,65	0,29	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1,2	0	1,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	2,3	0	2,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,82	0	0,82	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat > LQ de mesure	1,3	0,39	1,37	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,65	0	0,65	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	2,6	0	2,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	5,2	0	5,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	5,2	0	5,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	2,6	0	2,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	5,2	0	5,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	2,6	0	2,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 2	25/09/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		Débit-volume ()			45000		Nm3/h sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		V.Prel ()			3,412		Nm3 sec
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		HF ()			0,0247		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	0,061	0	0,061	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,061	0	0,061	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 1	23/10/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		Débit-volume ()			62000		Nm3/h sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		V.Prel ()			3,381		Nm3 sec
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		HF ()			0,0179		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	0,04	0	0,04	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat > LQ de mesure	0,2	0,179	0,311	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat > LQ de mesure	0,04	0,151	0,178	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat > LQ de mesure	0,2	0,158	0,29	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800378	NORM	SEDIBEX	76430	SANDOUVILLE	LIGNE 3	24/10/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	0,2	0	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		Débit-volume ()			5660		Nm3/h sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		V.Prel ()			3,46		Nm3 sec
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		HF ()			0,135		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	1,8	0	1,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	0,9	0	0,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	0,9	0	0,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat > LQ de mesure	0,1	0,2	0,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat > LQ de mesure	0,1	0,2	0,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat > LQ de mesure	0,1	0,2	0,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	1,8	0	1,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,6	0	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,4	0	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	2,1	0	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	4	0	4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	4	0	4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	2,1	0	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	4	0	4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	2,1	0	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005800575	NORM	LUBRIZOL FRANCE	76430	OUDALLE	I779001	12/09/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		Débit-volume ()			22000		Nm3/h sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		V.Prel ()			3,29		Nm3 sec
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		HF ()			0,0239		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat > LQ de mesure	0,3	0,6	0,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat > LQ de mesure	0,3	0,3	0,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat > LQ de mesure	0,06	0,2	0,2	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,06	0	0,06	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005802360	NORM	TRIADIS SERVICES	76000	ROUEN	Cheminée TS Rouen	26/05/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	0,3	0	0,3	ng/Nm3 sec à O2 réf