## Liquides inflammables
Collecte de données pour le positionnement vis-a-vis des textes liquides inflammables
Version 13/07/2021
Références :
Nomenclature des ICPE : décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020
Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une ICPE soumise à autorisation
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein d'une ICPE soumise à autorisation
Guide « Liquides inflammables » – Partie A – version du 8 février 2021
Etape préliminaire : Positionnement ICPE
[7 empty] | Oui | Non
Mon site est-il soumis à autorisation ICPE ?
Si la réponse à cette première question est "non" : les AM du 3 octobre 2010 modifié et AM du 24 septembre 2020 ne sont pas applicables. Par contre il apparaît judicieux de compléter ce tableau car des textes sont en cours de consultation pour les classements Déclaration et Enregistrement concernant les liquides inflammables et seront sans doute publiés fin 2021. Les données collectées permettront donc de mieux appréhender les champs d’application de ces textes dès leurs publications.
[7 empty] | Oui | Non | Si oui, rubriques ICPE concernées | Si oui, quantité susceptible d'être présente (t)
Mon site est-il soumis à autorisation pour une rubrique LI (liquides inflammables) ?
Mon site est-il soumis à enregistrement pour une rubrique LI (liquides inflammables) ?
Mon site est-il soumis à déclaration pour une rubrique LI (liquides inflammables) ?
Rubriques LI = 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511
Etape 1 : Recensement des stockages en réservoirs fixes (AM du 3 octobre 2010)
L’objectif ici n’est pas de recenser tous les réservoirs visés par l’AM du 3 octobre 2010 mais d’identifier uniquement les réservoirs fixes nouvellement soumis
ð | Lister les réservoirs contenant des phrases de risques H224, H225, H226 ou déchets HP3
qui ne sont pas classés à Autorisation par les rubriques LI
Pour les sites soumis à Enregistrement et/ou Déclaration pour les rubriques LI, il convient donc de lister tous les bacs
ð | Lister les réservoirs ayant un point éclair entre 60 et 93°C (quelles que soient les autres phrases de risques)
qui n’étaient pas visés par la rubrique 1436 ou en quantité inférieure aux seuils pour être classés
| Bloc | Bacs |  | Produits stockés |  | Phrase de risque inflammable ou PE entre 60 et 93°C |  |  | Volume (m³) | Quantité susceptible d’être stockée (t)
exemple | 12 | TK1200 |  | x1 |  | H224 |  |  | 1550 | 1600
|  | TK1201 |  | x2 |  | H224 |  |  | 700 | 720
|  | TK1202 |  | x3 |  | H226 |  |  | 150 | 145
|  | TK1203 |  | x4 |  | 60°C<PE<93°C |  |  | 150 | 145
1
2
Etape 2 : Recensement des parcs extérieurs de stockage de récipients mobiles inflammables et point éclair entre 60 et 93°C (AM du 24 septembre 2020)
Contrairement à l’étape précédente, l’objectif ici est de recenser TOUS les parcs des stockage en récipients mobiles d’inflammables et points éclair entre 60 et 93°C
ð | Identifier les parcs de stockages de récipients mobiles d’inflammables (H224, H225, H226 et HP3) et points éclair entre 60 et 93°C
Est considéré comme parc, un stockage de récipients délimité par sa propre rétention et en cas de rétention déportée par sa zone de collecte.
ð | Lister pour chaque parc les quantités susceptibles d’être stockées de récipients mobiles contenant des phrases de risques H224, H225, H226 ou déchets HP3
visés OU NON par les rubriques dites LI
ð | Lister pour chaque parc les quantités susceptibles d’être stockées de récipients mobiles ayant un point éclair entre 60 et 93°C (quelles que soient les autres phrases de risques)
visés OU NON par la rubrique 1436
ð | Identifier et distinguer les rubriques ICPE visées par ces stockages, si c'est le cas
Il est en effet possible que ces stockages ne soient pas visés par une rubrique ICPE de l’AP du site (en dessous d’un seuil de classement par exemple).
ð | Distinguer de cette liste les récipients dits fusibles (prescriptions particulières)
Contenant fusible = contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
ð | Distinguer les produits miscibles à l'eau et non miscibles (dans les contenant dits fusibles)
Un liquide non miscible à l'eau répond à l'un des critères suivants : - liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ; - liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ; - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;
ð | Préciser la surface que représente la rétention ou la zone de collecte
| Parc | Phrase de risque inflammable ou PE entre 60 et 93°C | Rubriques ICPE | Type de récipients | LI miscible ou non à l'eau (pour les contenants fusibles) |  | Type de contenant fusible unitaire |  |  | Quantité susceptible d’être stockée (t) | Surface rétention ou zone de collecte (m²)
[7 empty] | V < 30 l | 30 l < V < 230 l | V > 230 l
exemple | A | H224 | 4734 | Fusible | oui |  | x |  |  | 150 | 600
|  |  | 4330 | Fusible | non |  |  | x |  | 50
|  |  | 4330 | Fusible | non |  |  |  | x | 60
|  | H225 | 4722 | Non fusible (ex : fûts) | - |  |  |  |  | 30
|  |  | 4331 | Fusible | non |  |  |  | x | 30
|  | H226 | 4510 | Non fusible (ex : fûts) | - |  |  |  |  | 300
|  | 60°C<PE<93°C | 1436 et 4510 | Fusible | non |  |  |  | x | 100
1
2
Etape 3 : Recensement des stockages couverts de récipients mobiles inflammables et point éclair entre 60 et 93°C (AM du 24 septembre 2020)
L’objectif ici est de recenser TOUS les stockages couverts en récipients mobiles d’inflammables et points éclair entre 60 et 93°C
ð | Identifier les stockages couverts de récipients mobiles d’inflammables et points éclair entre 60 et 93°C
On entend par stockage couvert, un stockage doté d’une toiture y compris les auvents.
Le stockage couvert peut donc être fermé (c’est le cas dans un entrepôt) ou ouvert (qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre).
ð | Lister pour chaque stockage couvert les quantités de récipients mobiles contenant des phrases de risques H224, H225, H226 ou déchets HP3
visés OU NON par les rubriques dites LI
ð | Lister pour chaque stockage couvert les quantités de récipients mobiles ayant un point éclair entre 60 et 93°C (quelles que soient les autres phrases de risques)
visés OU NON par la rubrique 1436
ð | Identifier et distinguer les rubriques ICPE visées par ces stockages, si c'est le cas
Il est en effet possible que ces stockages ne soient pas visés par une rubrique ICPE de l’AP du site (en dessous d’un seuil de classement par exemple).
ð | Distinguer de cette liste les récipients dits fusibles (prescriptions particulières)
Contenant fusible = contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
ð | Distinguer les produits miscibles à l'eau et non miscibles (dans les contenant dits fusibles)
Un liquide non miscible à l'eau répond à l'un des critères suivants : - liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ; - liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ; - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;
Les données renseignées dans l’onglet « Entrepôts combustibles » peuvent servir à compléter le tableau ci-dessous
| Stockage couvert | Nom de la cellule si divisé en cellule (compartimenté REI 120) | Classement 1510 du stockage couvert (Oui ou Non) ? | Phrase de risque inflammable ou PE entre 60 et 93°C | Rubrique ICPE | Type de récipients | LI miscible ou non à l'eau (pour les contenants fusibles) | Type de contenant fusible unitaire |  |  | Quantité susceptible d’être stockée (t)
[8 empty] | V < 30 l | 30 l < V < 230 l | V > 230 l
exemple | Bâtiment C | Cellule 3 | Oui | H224 | 4734 | Fusible |  | x |  |  | 150
[5 empty] | 4330 | Fusible |  |  | x |  | 50
[5 empty] | 4330 | Fusible |  |  |  | x | 60
|  |  |  | H225 | 4722 | Non fusible (ex : fûts) |  |  |  |  | 30
[5 empty] | 4331 | Fusible |  |  |  | x | 30
|  |  |  | 60°C<PE<93°C | 1436 et 4510 | Fusible |  |  |  | x | 100
1
2
Etape 4 : Ateliers de fabrication ou de production par mélange/emploi ou autres activités (dont les stockages enterrés)
L’objectif ici est de recenser les liquides inflammables qui ne sont pas visés par des stockages fixes ni des récipients mobiles (étapes 1 à 3)
Les quantités concernées par cette étape doivent être prises en compte pour le calcul de la quantité totale (afin d’évaluer l’applicabilité des arrêtés du 3 octobre 2010 modifié et du 24 septembre 2020 au regard des quantités présentes au global même si ces activités de l’étape 4 ne seront pas réglementées par ces textes)
Cette étape ne concerne que les sites qui ne sont pas à Autorisation pour une rubrique dite LI. Ainsi, pour les sites à Autorisation pour une rubrique dite LI, cette étape n’est pas indispensable.
Pour les sites soumis à Enregistrement et/ou Déclaration pour les rubriques LI et les autres cas, il convient de réaliser cette étape.
ð | Lister pour chaque activité les quantités de produits susceptibles d’être présents contenant des phrases de risques H224, H225, H226 ou déchets HP3
visés OU NON par les rubriques dites LI
| Activité |  | Phrase de risque inflammable |  | Quantité susceptible d’être présente (t)
exemple | Atelier mélange |  | H224 |  | 3
H225
H226
|  |  | HP3 |  | 4
| Cuve enterrée |  | H224 |  | 10
H225
H226
HP3
1 |  |  | H224
H225
H226
HP3
2 |  |  | H224
H225
H226
HP3
Etape 5 : Recensement des stockages de récipients mobiles de liquides combustibles ou solides liquéfiables combustibles à proximité de LI
ð | Identifier les stockages de liquides combustibles ou solides liquéfiables combustibles au sein des parcs mentionnés ci-dessus ou à proximité de liquides inflammables
Voir définition page 6 du guide dont le lien est disponible au début de cette page
Sont considérés être à proximité de liquides inflammables dés lors que :
1 | - ils sont situés dans la même rétention, ou la même zone de collecte extérieure, ou dans la même cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule ;
2 | - lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10m d'une autre rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ;
3 | - lorsqu'ils sont situés dans une cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule, située à moins de 10 mètres d'une cellule d'un autre stockage couvert, ou stockage couvert en l'absence de cellule, ou d'une rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ;
4 | - lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10 mètres d'une cellule ou stockage couvert en l'absence de cellule, abritant des liquides inflammables.
La distance d’éloignement se mesure de bord à bord de rétention, de zone de collecte ou de stockage couvert (façade de cellules ou éléments de structure en l’absence de parois). Cette distance d’éloignement est à évaluer pour chaque stockage en récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles vis-à-vis de tout liquide inflammable présent ou stocké, quel que soit son type de contenant : récipients mobiles ou réservoirs fixes. Cette distance est applicable quelles que soient les quantités présentes, la taille du stockage ou encore la nature des contenants (fusibles ou non fusibles).
Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles ne sont pas considérés comme à proximité de liquides inflammables lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :
5 | - en cas de mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos de l'un des stockages vers l'autre stockage et réciproquement. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
6 | - si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
| Nom du stockage de liquides combustibles | Nom du stockage de LI situé à proximité | Classement 1510 du stockage couvert (Oui ou Non) ? | Raison de la notion de proximité (voir cas ci-dessus) |  |  |  | Quantité susceptible d’être stockée (t) | Dérogation demandée (voir cas ci-dessus)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
exemple | Bâtiment C – Cellule 4 | Bâtiment C - Cellule 4 | Oui |  |  | x (car Mur CF REI 120 ne dépasse pas de 1 m de la toiture et des parois) |  | 150
| Parc B | Parc A | Non |  | x |  |  | 100
| Parc C | TK1202 | Non |  | x |  |  | 90
1
2
ajouter autant de tableaux que nécessaire